Załącznik nr 1

do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu

ZZ/855/019/D/25

……………………………				           …………………….., dnia ………… 2025 r.

(pieczątka Wykonawcy)

Nr zamówienia: ZZ/855/019/D/25

OFERTA

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

ul. Gabriela Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk

Nawiązując do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dnia 22.10.2025 r. na dostawę materiałów laboratoryjnych.

Ja/my niżej podpisany (i):

imię …………………….. nazwisko …………………………….

imię …………………….. nazwisko …………………………….

działający w imieniu i na rzecz:

| Pełna nazwa : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adres: |  |  |
| REGON nr | NIP nr | KRS/CEIDG |
| Nr telefonu: | Nr faksu: | e-mail: |

| L.p. | Opis | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jedn. brutto PLN | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tryskawka z nadrukiem Pojemność: 500 ml Nadruk: Aceton …………………………………………………………… (typ/model/producent) | 3 szt. |  |  |  |
| 2 | Tryskawka z nadrukiem Pojemność: 500 ml Nadruk: Ethanol, …………………………………………………………… (typ/model/producent) | 2 szt. |  |  |  |
| 3 | Tryskawka z nadrukiem Pojemność: 500 ml Nadruk: Isopropanol …………………………………………………………… (typ/model/producent) | 4 szt. |  |  |  |
| 4 | Tryskawka z nadrukiem Pojemność: 500 ml Nadruk: Dest. Woda …………………………………………………………… (typ/model/producent) | 5 szt. |  |  |  |
| 5 | Pinceta standardowa, chirurgiczna Końcówka: szpiczasta Długość 105mm …………………………………………………………… (typ/model/producent) | 1 szt. |  |  |  |
| 6 | Szalki Petriego Steriplan® Średnica: 60 mm Wys. podstawy: 15 mm Szt./Op.: 10 szt .…………………………………………………………… (typ/model/producent) | 1 op. |  |  |  |
| 7 | Szalki Petriego Steriplan® Średnica: 90 mm Wys. podstawy: 15 mm Szt./Op.: 10 szt .…………………………………………………………… (typ/model/producent) | 1 op. |  |  |  |
| 8 | Parafilm®M Szerokość: 50 mm Długość: 75 m …………………………………………………………… (typ/model/producent) | 1 szt. |  |  |  |
| 9 | Parafilm®M Szerokość: 100 mm Długość: 38 m …………………………………………………………… (typ/model/producent) | 1 szt. |  |  |  |
| 10 | Probówki typu Eppendorf o poj. 2 ml Śr. x wys.: 10,8 x 40 mm Kolor: bezbarwny Rodzaj pak.: worek Szt./Op.: 500 szt. …………………………………………………………… (typ/model/producent) | 1 op. |  |  |  |
| 11 | Naczynka wagowe Kolor: białe Pojemność: 7 ml Wymiary: 41 x 41 x 8 mm Szt./Op.: 500 szt .…………………………………………………………… (typ/model/producent) | 1 op. |  |  |  |
| 12 | Szpatułko-łyżeczka z małym ostrzem, podłużna Szer. ostrza: 5 mm Dł. całk.: 150 mm …………………………………………………………… (typ/model/producent) | 2 szt. |  |  |  |
| 13 | Zlewki szklane Rasotherm® z wylewem - wysokie Pojemność: 100 ml Średnica: 48 mm Wysokość: 80 mm Szt./Op.: 10 szt .…………………………………………………………… (typ/model/producent) | 1 op. |  |  |  |
| 14 | Cylinder miarowy kl. A z niebieską skalą Pojemność: 5 ml Tolerancja: ±0,050 ml Wysokość: 115 mm …………………………………………………………… (typ/model/producent) | 1 szt. |  |  |  |
| 15 | Cylinder miarowy kl. B ze szklaną stopką sześciokątną Pojemność: 100 ml Skala: 1,0 ml Tolerancja: ±1 ml Wysokość: 250 mm …………………………………………………………… (typ/model/producent) | 1 szt. |  |  |  |
| 16 | Pinceta ze stali nierdzewnej z pinem prowadzącym Końcówka: prosta Długość: 105 mm …………………………………………………………… (typ/model/producent) | 1 szt. |  |  |  |
| 17 | Końcówki epT.I.P.S.® w worku Kolor: żółte Pojemność: 2-200 µl Długość: 53 mm Kod barwny: żółty Stopień czystości: Eppendorf Quality Nr producenta: 0030 000.870 Szt./Op.: 2x500 szt .…………………………………………………………… (typ/model/producent) 1 kpl | 1 op. |  |  |  |
| 18 | Koszty dostawy | 1 usł. |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem wartość brutto PLN |  |

Oferujemy(ę) realizację powyższego przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w ww. ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu za cenę brutto: ………………………………………………

(słownie: …………………………………………………………………………………….)

Uwaga!

*Cenę oferty należy określić w wartości brutto (z podatkiem VAT, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem VAT), w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca zagraniczny mający siedzibę w Unii Europejskiej lub w krajach trzecich określa cenę w PLN w kwocie netto (bez podatku VAT).

- Oświadczam(y), że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w ww. ogłoszeniu.

- Oświadczam (y), że cena oferty obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające z zakresu 
i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, określone w ww. ogłoszeniu.

- Oświadczam (y), że zrealizujemy zamówienie do …… tygodni (maksymalnie 3 tygodni) od dnia złożenia zamówienia.

- Oświadczam (y), że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu, nie wnosimy do jego treści zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.

- Oświadczam (y), że przed przedmiot zamówienia dostarczymy kompletny, w jednej przesyłce, bez dzielenia na dostawy częściowe.

- Oświadczam(y), iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr ….., które nie mogą być udostępniane*. Do oferty załączamy uzasadnienie zastrzeżenia przez nas informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa * (jeżeli dotyczy).

- Oświadczam (y), że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty. Wszystkie inne koszty jakie poniesiemy przy realizacji zamówienia, a nie uwzględnione w cenie oferty nie będą obciążały zamawiającego.

- Uważam (y) się, za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Akceptujemy warunki płatności: podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez wykonawcę po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia. Zapłata za fakturę nastąpi przelewem, w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, z konta zamawiającego na konto wykonawcy wskazane w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług.

- Oświadczam(y), że nie podlegamy wykluczeniu zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 514).

- Oświadczam (y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym.

Załączniki do niniejszej oferty:

a) ………………………………

b)……………………………….

c)……………………………….

--------------------------------------------------------------

(podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy)